Вопрос 1

Добрый день, спасибо за очень интересный доклад! У нас возникло несколько вопросов к Вашей работе:

1) В какой еще пищевой продукции возможно присутствие остаточных количеств этипрола и этипрол-сульфона?

2) Какие условия для хроматографического разделения были использованы? Состав подвижной фазы? Скорость потока подвижной фазы? Какая колонка?

3) На слайде 5 Вы указали очистку гексаном, для каких целей используется данная схема пробоподготовки?

Старчикова М.

Ответ 1

Добрый день, спасибо за проявленный интерес к нашей работе!

1). Долгое время препараты на основе этипрола применялись для защиты риса, кофе и некоторых садовых культур. В связи с тем, что несколько лет назад производители расширили область использования данного инсектицида на такие культуры, как сахарный тростник, соя, кукуруза и хлопчатник, возможно нахождение остаточных количеств этипрола и его основного метаболита в данных видах продукции. Помимо этого была обнаружена его способность продлевать срок хранения арахиса, цитрусовых и пшеницы.

2). Измерения выполняли на жидкостном хроматографе с масс-спектрометрическим детектором (тройной квадруполь), в качестве источника ионизации использовали электростатическое распыление (ESI-электроспрей).

Для хроматографического разделения применяли стальную колонку длиной 150 мм, внутренним диаметром 2,1 мм, заполненную обращенно-фазным сорбентом с привитыми монофункциональными полярными группами С18, зернением 1,8 мкм (ZORBAX Eclipse Plus C18 фирмы Agilent Technologies). Температура колонки: 40 оС

Четкие, симметричные пики этипрола и этипрол-сульфона формируются в смеси: 0,2 % раствор муравьиной кислоты в воде - ацетонитрил (режим градиентного элюирования) – подвижная фаза, при скорости подачи растворителя 0,3 см3/мин (ориентировочное время удерживания этипрола – 2,492 мин, этипрол-сульфона – 2,743 мин).

Градиент потока:

- начало с 70 % элюента А +30 % элюента Б;

- переход на 30 % элюента А+ 70 % элюента Б – с 0 до 0,5 мин;

- переход на 10 % элюента А +90 % элюента Б – с 0,5 до 3,5 мин;

- переход на 70 % элюента А +30 % элюента Б – с 3,5 до 5 мин.

Для примера хроматограмма градуировочного раствора этипрола и этипрол-сульфона с концентрацией 2 нг/см3 представлена на слайде 9.

3) На 5 слайде показаны основные этапы пробоподготовки растительных образцов из зарубежных методик по определению этипрола и его основного метаболита. Помимо экстракции смесью ацетонитрил:вода в присутствии целита и графитизированного углерода проводится очистка гексаном для удаления масел, присутствующих в зерновых матрицах. Далее проводят очистку на различных сорбентах в зависимости от матрицы и выделяют целевые соединения элюированием смесью ацетонитрил:вода в определённом соотношении.

Таким образом, на слайде видно, что используемая зарубежными коллегами подготовка проб представляет собой длительный и сложный процесс. Нашей задачей было, используя современные технологии, подобрать оптимальные условия для выделения целевых компонентов из исследуемых матриц с получением приемлемой полноты извлечения.

Предложенная нами пробоподготовка позволила оптимизировать данный процесс снизив расход реактивов и количество затраченного времени, а так же получить степень извлечения действующих веществ в диапазоне 70 – 120 %, что удовлетворяет требованиям по валидации методик.

Вопрос 2

В процессе пробоподготовки образцов Вы использовали метод QuEChERS. В качестве экстракционной смеси Вы использовали соли в определенном количественном соотношении. В связи с этим у нас возник следующий вопрос: из каких литературных данных взято определенное соотношение солей для экстракции и подходит ли эта смесь для жиросодержащих матриц?

Старчикова М.О.

Ответ 2

Спасибо за вопрос!

Для разработки мы использовали готовые наборы для экстракции по методу QuEChERS (метод EN 15662), включающие в себя пакетики с солями (состав указан на слайде 7) и пробирки для проведения очистки с насыпными сорбентами фирмы Interlab. Для жиросодержащих матриц отличается 2 стадия пробоподготовки, то есть очистка на насыпных сорбентах. В каталоге фирмы представлены наборы для фруктов и овощей с маслом и воском, а так же отдельно для мясной и молочной продукции. У фирмы Agilent Technologies есть аналогичные готовые наборы для пробоподготовки по методу QuEChERS. В их каталоге в зависимости от поставленной задачи можно выбрать соответствующие наборы солей и сорбентов.